ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поръчка с предмет „Доставка и монтаж на дюшеме за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна, в изпълнение на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” за 2014 г., Модул „Подобряване на училищната среда”

| № | Наименование | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изравнителна циментова шпакловка | м² | 160 |
| 2 | Дюшеме от чам – ширина – 90 мм, дебелина - 25 мм., дължина 4000 мм. | м² | 160 |
| 3 | Гредоред 50 х 50 мм., доставка и монтаж. Разтояние между гредите 350 мм. | м² | 160 |
| 4 | Италиански двукомпонентен полиоретанов лак за подови настилки за трикратно лакиране | м² | 160 |
| 5 | Доставка и монтаж на первази | лм | 68 |
| 6 | Циклене на дюшеме | м² | 160 |
| 7 | Трикратно лакиране | м² | 160 |
| 8 | Монтаж на дюшеме | м² | 160 |